# 高动态视觉测量系统软件说明文档

- 参考相机的控制区域

默认连接相机之后，即可点击开启参考相机

  - 曝光模式支持3种，默认选择手动

  - 曝光时间会影响采集帧率

  - 增益会影响信噪比

  - ROI默认1024*768，以匹配DMD分辨率

  - ROI便宜以调节所用参考相机合适的视场位置

- Mask窗口控制项

提供：

  - 显示/隐藏Mask窗口

  - 移动/调整大小

⚠️窗口的位置和实际的DMD扩展屏位置有关

- Mask调节

支持调节Mask微调，包含：

  - X/Y方向平移，翻转

  - 旋转

  - 全局反相

- 2种 调光模式

两种模式自由切换